## testModel_v94_2day_V940_CFD_NoD
Date/Time | Environment:Site Outdoor Air Drybulb Temperature [C](Hourly) | PERIMETER_BOT_ZN_1:Zone Mean Air Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Cooling Rate [W](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Injection Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Recirculation Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Inlet Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Outlet Temperature [C](Hourly) | PERI2_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Outlet Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP_CHW_INLET:System Node Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP_CHW_OUTLET:System Node Temperature [C](Hourly)
01/21 01:00:00 | -6.3 | 16.0513 | 0 | 0.2753 | 0.042815 | 0.23248 | 30.0202 | 28.9001 | 40.8479 | 12.2 | 12.2
01/21 02:00:00 | -6.3 | 16.0497 | 0 | 0.31462 | 0.048945 | 0.26568 | 30.0432 | 28.7634 | 40.8472 | 12.2 | 12.2
01/21 03:00:00 | -6.3 | 16.0499 | 0 | 0.2753 | 0.042886 | 0.23241 | 30.025 | 28.9031 | 40.8466 | 12.2 | 12.2
01/21 04:00:00 | -6.3 | 16.0492 | 0 | 0.2753 | 0.042919 | 0.23238 | 30.0347 | 28.912 | 40.846 | 12.2 | 12.2
01/21 05:00:00 | -6.3 | 16.0497 | 0 | 0.2753 | 0.042886 | 0.23241 | 30.0337 | 28.9118 | 40.8455 | 12.2 | 12.2
01/21 06:00:00 | -6.3 | 16.0487 | 0 | 0.2753 | 0.042928 | 0.23237 | 30.0418 | 28.9188 | 40.845 | 12.2 | 12.2
01/21 07:00:00 | -6.3 | 16.0929 | 0 | 0.039328 | 0.0063244 | 0.033004 | 30.0064 | 29.84 | 40.8563 | 12.2 | 12.2
01/21 08:00:00 | -6.3 | 16.0512 | 0 | 0.11798 | 0.018954 | 0.09903 | 30.0137 | 29.5148 | 40.8643 | 12.2 | 12.2
01/21 09:00:00 | -6.3 | 16.0587 | 0 | 0.078656 | 0.012648 | 0.066008 | 30.0272 | 29.6943 | 40.8664 | 12.2 | 12.2
01/21 10:00:00 | -6.3 | 16.0538 | 0 | 0.11798 | 0.018946 | 0.099038 | 30.0165 | 29.5179 | 40.8677 | 12.2 | 12.2
01/21 11:00:00 | -6.3 | 16.0485 | 0 | 0.11798 | 0.018976 | 0.099008 | 30.0298 | 29.5304 | 40.8686 | 12.2 | 12.2
01/21 12:00:00 | -6.3 | 16.0539 | 0 | 0.078656 | 0.012622 | 0.066034 | 30.0201 | 29.6879 | 40.8694 | 12.2 | 12.2
01/21 13:00:00 | -6.3 | 16.0577 | 0 | 0.11798 | 0.018962 | 0.099022 | 30.0319 | 29.533 | 40.87 | 12.2 | 12.2
01/21 14:00:00 | -6.3 | 16.0522 | 0 | 0.11798 | 0.018979 | 0.099005 | 30.0342 | 29.5348 | 40.8706 | 12.2 | 12.2
01/21 15:00:00 | -6.3 | 16.0516 | 0 | 0.11798 | 0.018952 | 0.099032 | 30.0197 | 29.521 | 40.8712 | 12.2 | 12.2
01/21 16:00:00 | -6.3 | 16.0585 | 0 | 0.078656 | 0.012615 | 0.066041 | 30.0266 | 29.6947 | 40.8717 | 12.2 | 12.2
01/21 17:00:00 | -6.3 | 16.0573 | 0 | 0.11798 | 0.018948 | 0.099036 | 30.021 | 29.5224 | 40.8721 | 12.2 | 12.2
01/21 18:00:00 | -6.3 | 16.0526 | 0 | 0.11798 | 0.018945 | 0.099039 | 30.0321 | 29.5336 | 40.8725 | 12.2 | 12.2
01/21 19:00:00 | -6.3 | 16.042 | 0 | 0.43261 | 0.067676 | 0.36493 | 30.1079 | 28.3387 | 40.861 | 12.2 | 12.2
01/21 20:00:00 | -6.3 | 16.0451 | 0 | 0.23597 | 0.036767 | 0.1992 | 30.0164 | 29.0542 | 40.853 | 12.2 | 12.2
01/21 21:00:00 | -6.3 | 16.0378 | 0 | 0.2753 | 0.042919 | 0.23238 | 30.0129 | 28.8896 | 40.8508 | 12.2 | 12.2
01/21 22:00:00 | -6.3 | 16.052 | 0 | 0.31462 | 0.048992 | 0.26563 | 30.0547 | 28.7738 | 40.8494 | 12.2 | 12.2
01/21 23:00:00 | -6.3 | 16.0505 | 0 | 0.31462 | 0.048968 | 0.26566 | 30.049 | 28.7686 | 40.8484 | 12.2 | 12.2
01/21 24:00:00 | -6.3 | 16.053 | 0 | 0.31462 | 0.048822 | 0.2658 | 30.0233 | 28.7466 | 40.8476 | 12.2 | 12.2
07/21 01:00:00 | 26.3203 | 19.1766 | 10105.1548 | 2.3998 | 0.49441 | 1.9053 | 11.0177 | 12.0228 | 28.9541 | 6.8834 | 7.9422
07/21 02:00:00 | 25.8468 | 19.0788 | 9960.9533 | 2.3998 | 0.50422 | 1.8955 | 11.0998 | 12.0906 | 29.0011 | 7.1196 | 8.164
07/21 03:00:00 | 25.5151 | 19.0022 | 9819.7093 | 2.3998 | 0.50924 | 1.8905 | 11.1638 | 12.1405 | 29.0668 | 7.2847 | 8.3151
07/21 04:00:00 | 25.2301 | 18.9378 | 9686.9646 | 2.3998 | 0.51335 | 1.8864 | 11.2177 | 12.1812 | 29.1336 | 7.426 | 8.4432
07/21 05:00:00 | 24.9934 | 18.882 | 9568.11 | 2.3998 | 0.51643 | 1.8833 | 11.2643 | 12.216 | 29.1998 | 7.544 | 8.5494
07/21 06:00:00 | 24.9966 | 18.8438 | 9507.6754 | 2.3998 | 0.51065 | 1.8891 | 11.2967 | 12.2424 | 29.3261 | 7.5456 | 8.545
07/21 07:00:00 | 25.428 | 19.2037 | 10786.313 | 2.3998 | 0.57039 | 1.8294 | 11.0031 | 12.0759 | 30.1487 | 7.3357 | 8.4622
07/21 08:00:00 | 26.576 | 19.4291 | 11073.9602 | 2.3998 | 0.5464 | 1.8534 | 10.8131 | 11.9145 | 30.2002 | 6.841 | 7.996
07/21 09:00:00 | 28.2875 | 19.7575 | 11951.0115 | 2.3998 | 0.593 | 1.8068 | 10.5403 | 11.7288 | 30.2002 | 6.7 | 7.9422
07/21 10:00:00 | 29.996 | 20.1511 | 12994.1665 | 2.3998 | 0.67244 | 1.7273 | 10.2139 | 11.506 | 30.2002 | 6.7 | 8.0458
07/21 11:00:00 | 31.5144 | 20.702 | 14570.4359 | 2.3998 | 0.80112 | 1.5986 | 9.7568 | 11.2054 | 30.2002 | 6.7 | 8.2023
07/21 12:00:00 | 32.6979 | 21.2911 | 16062.2217 | 2.3998 | 0.95263 | 1.4471 | 9.265 | 10.8616 | 30.2002 | 6.7 | 8.3503
07/21 13:00:00 | 33.5513 | 21.7503 | 16971.5746 | 2.3998 | 1.0808 | 1.319 | 8.8799 | 10.5667 | 30.2002 | 6.7 | 8.4405
07/21 14:00:00 | 34.1665 | 22.001 | 17194.3833 | 2.3998 | 1.1505 | 1.2492 | 8.6677 | 10.3766 | 30.2002 | 6.7 | 8.4625
07/21 15:00:00 | 34.4 | 22.0129 | 16741.6835 | 2.3998 | 1.1391 | 1.2606 | 8.6544 | 10.3183 | 30.2002 | 6.7 | 8.4175
07/21 16:00:00 | 34.1103 | 21.7973 | 15769.3676 | 2.3998 | 1.0521 | 1.3477 | 8.8313 | 10.3987 | 30.2002 | 6.7 | 8.321
07/21 17:00:00 | 33.4437 | 21.456 | 14735.4611 | 2.3998 | 0.93958 | 1.4602 | 9.1152 | 10.5799 | 30.2002 | 6.7 | 8.2184
07/21 18:00:00 | 32.5871 | 21.1109 | 13905.4001 | 2.3998 | 0.84396 | 1.5558 | 9.4027 | 10.7851 | 30.2002 | 6.7 | 8.136
07/21 19:00:00 | 31.3956 | 20.7498 | 13036.8478 | 2.3998 | 0.75381 | 1.6459 | 9.7032 | 10.9994 | 30.2002 | 6.7 | 8.0498
07/21 20:00:00 | 30.1638 | 20.4339 | 12455.2234 | 2.3998 | 0.68825 | 1.7115 | 9.968 | 11.2064 | 30.2002 | 6.7 | 7.9921
07/21 21:00:00 | 29.2154 | 20.1622 | 11932.0626 | 2.3998 | 0.63585 | 1.7639 | 10.1949 | 11.3813 | 30.2002 | 6.7 | 7.9402
07/21 22:00:00 | 28.3604 | 19.9566 | 11581.994 | 2.3998 | 0.60036 | 1.7994 | 10.3671 | 11.5188 | 30.2002 | 6.7 | 7.9054
07/21 23:00:00 | 27.602 | 19.4945 | 10238.7562 | 2.3998 | 0.50801 | 1.8917 | 10.7478 | 11.766 | 28.7682 | 6.7 | 7.772
07/21 24:00:00 | 26.937 | 19.3145 | 10310.3685 | 2.3998 | 0.4956 | 1.9042 | 10.9027 | 11.9282 | 28.6506 | 6.7027 | 7.7818
07/01 01:00:00 | 21.1183 | 17.9922 | 5694.9198 | 0.71993 | 0.32299 | 0.39694 | 11.9952 | 12.5617 | 11.989 | 9.5448 | 10.1275
07/01 02:00:00 | 22.0983 | 17.9894 | 5842.7546 | 0.75992 | 0.29542 | 0.46451 | 11.9962 | 12.5775 | 11.989 | 8.9778 | 9.576
07/01 03:00:00 | 21.9492 | 17.9879 | 5720.7527 | 0.71993 | 0.28963 | 0.4303 | 11.9973 | 12.5664 | 11.989 | 9.0489 | 9.6342
07/01 04:00:00 | 21.7983 | 17.985 | 4870.4357 | 0.59994 | 0.24813 | 0.35181 | 11.9974 | 12.4819 | 11.989 | 9.1199 | 9.6179
07/01 05:00:00 | 21.7 | 17.99 | 5272.9541 | 0.63993 | 0.2698 | 0.37013 | 11.9965 | 12.5211 | 11.989 | 9.1765 | 9.7154
07/01 06:00:00 | 21.9542 | 17.9906 | 6559.0146 | 0.83991 | 0.33532 | 0.50459 | 11.9957 | 12.6483 | 13.0534 | 9.0697 | 9.741
07/01 07:00:00 | 22.2 | 18.0039 | 8606.4427 | 1.4399 | 0.47353 | 0.96632 | 11.9939 | 12.8501 | 14.1961 | 8.9307 | 9.8191
07/01 08:00:00 | 23.3183 | 18.0396 | 9514.221 | 2.3198 | 0.52792 | 1.7918 | 11.9684 | 12.9149 | 14.2994 | 8.3949 | 9.3933
07/01 09:00:00 | 25.8233 | 18.3013 | 9064.7143 | 2.3998 | 0.41934 | 1.9804 | 11.7543 | 12.6561 | 14.9628 | 7.1778 | 8.1333
07/01 10:00:00 | 27.7592 | 18.7563 | 10093.6047 | 2.3998 | 0.44714 | 1.9526 | 11.3762 | 12.3802 | 14.4512 | 6.7 | 7.7577
07/01 11:00:00 | 29.1642 | 19.2174 | 11107.8311 | 2.3998 | 0.51545 | 1.8843 | 10.9927 | 12.0975 | 13.4077 | 6.7 | 7.8585
07/01 12:00:00 | 30 | 19.7884 | 12572.3749 | 2.3998 | 0.61805 | 1.7817 | 10.5166 | 11.7669 | 13.5048 | 6.7 | 8.0039
07/01 13:00:00 | 30.8642 | 20.1569 | 13055.0194 | 2.3998 | 0.67543 | 1.7243 | 10.2052 | 11.5034 | 13.2989 | 6.7 | 8.0518
07/01 14:00:00 | 29.7175 | 20.0124 | 11797.0001 | 2.3998 | 0.61464 | 1.7851 | 10.3186 | 11.4917 | 13.3558 | 6.7 | 7.9268
07/01 15:00:00 | 28.6133 | 19.8868 | 11625.6923 | 2.3998 | 0.59454 | 1.8052 | 10.427 | 11.5831 | 13.3838 | 6.7 | 7.9098
07/01 16:00:00 | 28.0275 | 19.647 | 10751.9209 | 2.3998 | 0.54016 | 1.8596 | 10.6222 | 11.6914 | 13.5494 | 6.7 | 7.8229
07/01 17:00:00 | 25.2767 | 19.1991 | 9439.1184 | 2.3998 | 0.52459 | 1.8752 | 10.9939 | 11.9327 | 14.0372 | 7.3824 | 8.3749
07/01 18:00:00 | 23.595 | 18.7885 | 8647.4755 | 2.3998 | 0.55304 | 1.8467 | 11.3385 | 12.1987 | 14.4278 | 8.2334 | 9.1472
07/01 19:00:00 | 23.605 | 18.4607 | 8065.6277 | 2.3998 | 0.49282 | 1.9069 | 11.6117 | 12.414 | 13.8232 | 8.2384 | 9.0945
07/01 20:00:00 | 21.9175 | 18.143 | 6562.9513 | 2.1198 | 0.46246 | 1.6573 | 11.8752 | 12.5281 | 12.3285 | 9.0244 | 9.7248
07/01 21:00:00 | 20.305 | 17.9964 | 4650.9491 | 0.91991 | 0.34727 | 0.57264 | 11.9965 | 12.4592 | 12.5199 | 9.8824 | 10.3657
07/01 22:00:00 | 20.295 | 17.9905 | 4583.5144 | 0.67993 | 0.30119 | 0.37874 | 11.9974 | 12.4534 | 11.9951 | 9.8503 | 10.3216
07/01 23:00:00 | 20 | 17.9879 | 5071.3662 | 0.67993 | 0.33139 | 0.34854 | 11.9967 | 12.5012 | 11.9951 | 10.0194 | 10.5392
07/01 24:00:00 | 20 | 17.9892 | 5342.2627 | 0.67993 | 0.3401 | 0.33983 | 11.9965 | 12.528 | 11.9951 | 10.0198 | 10.5665
07/02 01:00:00 | 20 | 17.9927 | 6365.9391 | 0.83991 | 0.41295 | 0.42697 | 11.9949 | 12.6283 | 11.9951 | 10.0198 | 10.6719
07/02 02:00:00 | 20 | 17.9881 | 5310.6488 | 0.67993 | 0.33906 | 0.34087 | 11.9971 | 12.5254 | 11.9951 | 10.0198 | 10.5634
07/02 03:00:00 | 19.4408 | 17.9879 | 4636.9706 | 0.55994 | 0.30541 | 0.25453 | 11.9966 | 12.4579 | 11.9951 | 10.2463 | 10.7201
07/02 04:00:00 | 19.1542 | 17.9862 | 4891.5188 | 0.55994 | 0.33 | 0.22994 | 11.9959 | 12.4825 | 11.9951 | 10.4614 | 10.9606
07/02 05:00:00 | 19.4 | 17.9843 | 4363.1279 | 0.47995 | 0.27705 | 0.2029 | 11.9967 | 12.4308 | 11.9951 | 10.3201 | 10.765
07/02 06:00:00 | 19.4 | 17.9889 | 5474.3009 | 0.59994 | 0.34688 | 0.25305 | 11.9944 | 12.539 | 11.9951 | 10.3171 | 10.8752
07/02 07:00:00 | 19.705 | 18.01 | 10350.5792 | 1.6398 | 0.76652 | 0.87332 | 11.989 | 13.0188 | 13.2205 | 10.176 | 11.2424
07/02 08:00:00 | 21.1183 | 18.9152 | 12341.0473 | 2.3998 | 1.026 | 1.3738 | 11.2559 | 12.4834 | 11.4017 | 9.4837 | 10.7649
07/02 09:00:00 | 23.6233 | 19.179 | 10490.0429 | 2.3998 | 0.69535 | 1.7044 | 11.0185 | 12.0618 | 11.3486 | 8.2475 | 9.3446
07/02 10:00:00 | 25.5592 | 19.6277 | 11574.96 | 2.3998 | 0.63873 | 1.761 | 10.6497 | 11.8008 | 11.3486 | 7.2745 | 8.4793
07/02 11:00:00 | 26.6592 | 20.1106 | 12748.1747 | 2.3998 | 0.67007 | 1.7297 | 10.2484 | 11.516 | 11.3486 | 6.7837 | 8.105
07/02 12:00:00 | 28.0642 | 20.6598 | 14113.6738 | 2.3998 | 0.77871 | 1.621 | 9.7913 | 11.1945 | 11.3486 | 6.7 | 8.1569
07/02 13:00:00 | 29.4592 | 22.763 | 20497.9336 | 2.3998 | 1.4893 | 0.91048 | 8.0612 | 10.098 | 11.3486 | 6.7 | 8.7904
07/02 14:00:00 | 29.4408 | 21.5615 | 13300.0312 | 2.3998 | 0.9153 | 1.4845 | 9.0087 | 10.3307 | 11.3486 | 6.7 | 8.0756
07/02 15:00:00 | 29.7642 | 21.4396 | 14524.7112 | 2.3998 | 0.92667 | 1.4731 | 9.1339 | 10.5777 | 11.3486 | 6.7 | 8.1974
07/02 16:00:00 | 30.8542 | 21.4138 | 14614.5307 | 2.3998 | 0.92548 | 1.4743 | 9.1535 | 10.6062 | 11.3486 | 6.7 | 8.2064
07/02 17:00:00 | 30.8458 | 21.2435 | 14031.9424 | 2.3998 | 0.87157 | 1.5282 | 9.2942 | 10.689 | 11.3486 | 6.7 | 8.1485
07/02 18:00:00 | 30.6 | 22.7542 | 19073.1413 | 2.3998 | 1.4421 | 0.95769 | 8.0606 | 9.9558 | 11.3486 | 6.7 | 8.6489
07/02 19:00:00 | 29.4308 | 20.172 | 7680.4624 | 2.3998 | 0.47913 | 1.9206 | 10.1471 | 10.9108 | 30.324 | 6.7 | 7.5174
07/02 20:00:00 | 26.9275 | 18.923 | 7128.138 | 2.3998 | 0.35801 | 2.0417 | 11.2162 | 11.9252 | 32.0808 | 6.8067 | 7.5695
07/02 21:00:00 | 24.4308 | 18.3782 | 7342.3535 | 2.3998 | 0.40962 | 1.9901 | 11.6789 | 12.4093 | 31.9754 | 7.8053 | 8.5895
07/02 22:00:00 | 23.0458 | 18.0646 | 7243.1518 | 2.3998 | 0.44694 | 1.9528 | 11.9436 | 12.6642 | 21.2811 | 8.5063 | 9.2807
07/02 23:00:00 | 22.495 | 18.0009 | 5477.2213 | 1.3199 | 0.3266 | 0.99327 | 11.9966 | 12.5415 | 12.4958 | 8.772 | 9.3465
07/02 24:00:00 | 21.6408 | 17.9963 | 5350.5412 | 0.9599 | 0.32049 | 0.63942 | 11.9966 | 12.5289 | 11.9897 | 9.1747 | 9.7285

## Sheet1
Date/Time | Environment:Site Outdoor Air Drybulb Temperature [C](Hourly) | PERIMETER_BOT_ZN_1:Zone Mean Air Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Cooling Rate [W](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Injection Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Recirculation Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Inlet Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Outlet Temperature [C](Hourly) | PERI2_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Outlet Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP_CHW_INLET:System Node Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP_CHW_OUTLET:System Node Temperature [C](Hourly) | time | urate |  | Baseline model | Opt Res |  |  |  |  | Opt Result | Ref case
07/01 01:00:00 | 21.1183 | 17.9922 | 5694.9198 | 0.71993 | 0.32299 | 0.39694 | 11.9952 | 12.5617 | 11.989 | 9.5448 | 10.1275 | 1 | 3.462 | 5694.9198 | 19715.8125 | 44627.6367 | 12890.7096 | 0 | 0 | 1 | 19.347 | 21.5737 | 25.6
07/01 02:00:00 | 22.0983 | 17.9894 | 5842.7546 | 0.75992 | 0.29542 | 0.46451 | 11.9962 | 12.5775 | 11.989 | 8.9778 | 9.576 | 2 | 3.462 | 5842.7546 | 20227.6165 | 9521.8919 | 2750.4021 | 0 | 0 | 2 | 19.1568 | 21.6297 | 25.6
07/01 03:00:00 | 21.9492 | 17.9879 | 5720.7527 | 0.71993 | 0.28963 | 0.4303 | 11.9973 | 12.5664 | 11.989 | 9.0489 | 9.6342 | 3 | 3.462 | 5720.7527 | 19805.2457 | 13157.4225 | 3800.5264 | 0 | 0 | 3 | 19.2433 | 21.6333 | 25.6
07/01 04:00:00 | 21.7983 | 17.985 | 4870.4357 | 0.59994 | 0.24813 | 0.35181 | 11.9974 | 12.4819 | 11.989 | 9.1199 | 9.6179 | 4 | 3.462 | 4870.4357 | 16861.4485 | 14255.0327 | 4117.5716 | 0 | 0 | 4 | 19.2573 | 21.6291 | 25.6
07/01 05:00:00 | 21.7 | 17.99 | 5272.9541 | 0.63993 | 0.2698 | 0.37013 | 11.9965 | 12.5211 | 11.989 | 9.1765 | 9.7154 | 5 | 3.462 | 5272.9541 | 18254.967 | 40519.6695 | 11704.1218 | 0 | 0 | 5 | 18.9248 | 21.632 | 25.6
07/01 06:00:00 | 21.9542 | 17.9906 | 6559.0146 | 0.83991 | 0.33532 | 0.50459 | 11.9957 | 12.6483 | 13.0534 | 9.0697 | 9.741 | 6 | 3.462 | 6559.0146 | 22707.3084 | 32567.7676 | 9407.2119 | 0 | 0 | 6 | 18.4388 | 21.6699 | 24
07/01 07:00:00 | 22.2 | 18.0039 | 8606.4427 | 1.4399 | 0.47353 | 0.96632 | 11.9939 | 12.8501 | 14.1961 | 8.9307 | 9.8191 | 7 | 5.842 | 8606.4427 | 50278.8381 | 8274.3037 | 1416.3478 | 0 | 0 | 7 | 18.67 | 21.9055 | 24
07/01 08:00:00 | 23.3183 | 18.0396 | 9514.221 | 2.3198 | 0.52792 | 1.7918 | 11.9684 | 12.9149 | 14.2994 | 8.3949 | 9.3933 | 8 | 5.842 | 9514.221 | 55582.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.3806 | 22.1364 | 24
07/01 09:00:00 | 25.8233 | 18.3013 | 9064.7143 | 2.3998 | 0.41934 | 1.9804 | 11.7543 | 12.6561 | 14.9628 | 7.1778 | 8.1333 | 9 | 5.842 | 9064.7143 | 52956.061 | 28618.706 | 4898.7857 | 63917.5448 | 10941.0381 | 9 | 20.1095 | 22.1947 | 24
07/01 10:00:00 | 27.7592 | 18.7563 | 10093.6047 | 2.3998 | 0.44714 | 1.9526 | 11.3762 | 12.3802 | 14.4512 | 6.7 | 7.7577 | 10 | 5.842 | 10093.6047 | 58966.8389 | 34982.913 | 5988.1741 | 60632.4457 | 10378.7137 | 10 | 20.752 | 22.2619 | 24
07/01 11:00:00 | 29.1642 | 19.2174 | 11107.8311 | 2.3998 | 0.51545 | 1.8843 | 10.9927 | 12.0975 | 13.4077 | 6.7 | 7.8585 | 11 | 5.842 | 11107.8311 | 64891.9496 | 52073.4392 | 8913.6322 | 76353.2107 | 13069.704 | 11 | 21.2962 | 22.6125 | 24
07/01 12:00:00 | 30 | 19.7884 | 12572.3749 | 2.3998 | 0.61805 | 1.7817 | 10.5166 | 11.7669 | 13.5048 | 6.7 | 8.0039 | 12 | 5.842 | 12572.3749 | 73447.814 | 37476.239 | 6414.9673 | 57822.2322 | 9897.6775 | 12 | 22.0686 | 23.1751 | 24
07/01 13:00:00 | 30.8642 | 20.1569 | 13055.0194 | 2.3998 | 0.67543 | 1.7243 | 10.2052 | 11.5034 | 13.2989 | 6.7 | 8.0518 | 13 | 5.842 | 13055.0194 | 76267.4232 | 60492.9231 | 10354.8311 | 79946.6197 | 13684.8031 | 13 | 22.5962 | 23.568 | 24
07/01 14:00:00 | 29.7175 | 20.0124 | 11797.0001 | 2.3998 | 0.61464 | 1.7851 | 10.3186 | 11.4917 | 13.3558 | 6.7 | 7.9268 | 14 | 5.842 | 11797.0001 | 68918.0745 | 68226.6766 | 11678.6506 | 79943.4479 | 13684.2602 | 14 | 22.3458 | 23.3693 | 24
07/01 15:00:00 | 28.6133 | 19.8868 | 11625.6923 | 2.3998 | 0.59454 | 1.8052 | 10.427 | 11.5831 | 13.3838 | 6.7 | 7.9098 | 15 | 5.842 | 11625.6923 | 67917.2942 | 69425.3941 | 11883.8401 | 78664.6647 | 13465.3654 | 15 | 21.9674 | 23.0874 | 24
07/01 16:00:00 | 28.0275 | 19.647 | 10751.9209 | 2.3998 | 0.54016 | 1.8596 | 10.6222 | 11.6914 | 13.5494 | 6.7 | 7.8229 | 16 | 10.378 | 10751.9209 | 111583.4355 | 37734.8352 | 3636.0412 | 74988.5374 | 7225.7215 | 16 | 21.8584 | 22.6078 | 24
07/01 17:00:00 | 25.2767 | 19.1991 | 9439.1184 | 2.3998 | 0.52459 | 1.8752 | 10.9939 | 11.9327 | 14.0372 | 7.3824 | 8.3749 | 17 | 10.378 | 9439.1184 | 97959.171 | 98410.7793 | 9482.6344 | 126791.5171 | 12217.3364 | 17 | 21.4506 | 22.0315 | 24
07/01 18:00:00 | 23.595 | 18.7885 | 8647.4755 | 2.3998 | 0.55304 | 1.8467 | 11.3385 | 12.1987 | 14.4278 | 8.2334 | 9.1472 | 18 | 10.378 | 8647.4755 | 89743.501 | 57018.1887 | 5494.1404 | 79971.0378 | 7705.8236 | 18 | 20.9439 | 21.9952 | 24
07/01 19:00:00 | 23.605 | 18.4607 | 8065.6277 | 2.3998 | 0.49282 | 1.9069 | 11.6117 | 12.414 | 13.8232 | 8.2384 | 9.0945 | 19 | 10.378 | 8065.6277 | 83705.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20.8797 | 22.0063 | 24
07/01 20:00:00 | 21.9175 | 18.143 | 6562.9513 | 2.1198 | 0.46246 | 1.6573 | 11.8752 | 12.5281 | 12.3285 | 9.0244 | 9.7248 | 20 | 10.378 | 6562.9513 | 68110.3088 | 74030.3224 | 7133.3901 | 89836.674 | 8656.4535 | 20 | 20.7855 | 21.8869 | 24
07/01 21:00:00 | 20.305 | 17.9964 | 4650.9491 | 0.91991 | 0.34727 | 0.57264 | 11.9965 | 12.4592 | 12.5199 | 9.8824 | 10.3657 | 21 | 5.842 | 4650.9491 | 27170.8444 | 32781.3409 | 5611.3216 | 40728.4395 | 6971.6603 | 21 | 20.3609 | 21.6737 | 24
07/01 22:00:00 | 20.295 | 17.9905 | 4583.5144 | 0.67993 | 0.30119 | 0.37874 | 11.9974 | 12.4534 | 11.9951 | 9.8503 | 10.3216 | 22 | 5.842 | 4583.5144 | 26776.8912 | 39198.983 | 6709.8567 | 47245.1034 | 8087.1454 | 22 | 20.1076 | 21.6236 | 25.6
07/01 23:00:00 | 20 | 17.9879 | 5071.3662 | 0.67993 | 0.33139 | 0.34854 | 11.9967 | 12.5012 | 11.9951 | 10.0194 | 10.5392 | 23 | 3.462 | 5071.3662 | 17557.0696 | 19197.7365 | 5545.2734 | 23868.5124 | 6894.4288 | 23 | 19.9148 | 21.5888 | 25.6
07/01 24:00:00 | 20 | 17.9892 | 5342.2627 | 0.67993 | 0.3401 | 0.33983 | 11.9965 | 12.528 | 11.9951 | 10.0198 | 10.5665 | 24 | 3.462 | 5342.2627 | 18494.9134 | 23988.06 | 6928.9601 | 29180.6316 | 8428.8364 | 24 | 19.7469 | 21.5591 | 25.6
[15 empty] | 1227899.9903 | 896580.2617 |  | 1009890.6189

## Sheet3
Setpoint
7
8
9
10
11
12
>12

## Sheet2
Date/Time | Environment:Site Outdoor Air Drybulb Temperature [C](Hourly) | PERIMETER_BOT_ZN_1:Zone Mean Air Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Cooling Rate [W](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Injection Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Recirculation Mass Flow Rate [kg/s](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Inlet Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Outlet Temperature [C](Hourly) | PERI2_TOP_LOTEMP:Zone Radiant HVAC Outlet Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP_CHW_INLET:System Node Temperature [C](Hourly) | PERI1_TOP_LOTEMP_CHW_OUTLET:System Node Temperature [C](Hourly)
07/01 01:00:00 | 21.1183 | 17.9707 | 6058.033 | 0.39996 | 0.38801 | 0.011948 | 9.7933 | 10.3956 | 11.9905 | 9.5966 | 10.2078
07/01 02:00:00 | 22.0983 | 17.9723 | 5735.4627 | 0.43996 | 0.30994 | 0.13001 | 10.3403 | 10.9106 | 11.9905 | 8.9836 | 9.5637
07/01 03:00:00 | 21.9492 | 17.985 | 5339.2235 | 0.39996 | 0.28099 | 0.11897 | 10.4635 | 10.9944 | 11.9905 | 9.0468 | 9.5867
07/01 04:00:00 | 21.7983 | 17.9716 | 5362.7868 | 0.35996 | 0.29226 | 0.067705 | 10.0234 | 10.5567 | 11.9905 | 9.1152 | 9.6564
07/01 05:00:00 | 21.7 | 17.9819 | 5710.5917 | 0.51995 | 0.30146 | 0.21849 | 11.0847 | 11.6527 | 11.9905 | 9.1759 | 9.7555
07/01 06:00:00 | 21.9542 | 17.9761 | 6948.78 | 0.47995 | 0.38279 | 0.097162 | 10 | 10.6909 | 13.0547 | 9.0815 | 9.7832
07/01 07:00:00 | 22.2 | 17.9859 | 8183.4112 | 0.63993 | 0.48161 | 0.15832 | 10 | 10.8137 | 14.1967 | 8.9309 | 9.7588
07/01 08:00:00 | 23.3183 | 17.9769 | 10516.587 | 0.67993 | 0.67993 | 0 | 8.5277 | 9.5728 | 14.2994 | 8.4665 | 9.5268
07/01 09:00:00 | 25.8233 | 17.9917 | 14302.1666 | 1.0799 | 0.87045 | 0.20944 | 7.9737 | 9.3948 | 14.9629 | 7.2314 | 8.6766
07/01 10:00:00 | 27.7592 | 18.1322 | 12216.4203 | 2.1998 | 0.7506 | 1.4492 | 9.2868 | 10.5012 | 14.4512 | 6.7 | 7.9636
07/01 11:00:00 | 29.1642 | 18.9781 | 3321.1262 | 1.7998 | 0.15431 | 1.6455 | 11.9566 | 12.287 | 13.4077 | 6.7 | 7.0707
07/01 12:00:00 | 30 | 19.6215 | 16421.4714 | 2.3998 | 0.87343 | 1.5263 | 9.6772 | 11.3098 | 13.5048 | 6.7 | 8.3863
07/01 13:00:00 | 30.8642 | 20.486 | 1802.0922 | 1.2399 | 0.070875 | 1.169 | 13.3051 | 13.4845 | 13.2988 | 6.7 | 6.9071
07/01 14:00:00 | 29.7175 | 20.6423 | 13267.7894 | 2.3998 | 0.52549 | 1.8743 | 11.6376 | 12.9574 | 13.3558 | 6.7 | 8.0735
07/01 15:00:00 | 28.6133 | 19.4682 | 27722.8313 | 2.3998 | 2.3998 | 0 | 6.7536 | 9.5071 | 13.3838 | 6.7 | 9.5071
07/01 16:00:00 | 28.0275 | 19.2516 | 284.8424 | 0.43996 | 0.01557 | 0.42439 | 12.4039 | 12.4323 | 13.5493 | 6.7 | 6.7382
07/01 17:00:00 | 25.2767 | 19.6885 | 1853.1445 | 1.4399 | 0.081858 | 1.358 | 13.7318 | 13.9162 | 14.0372 | 7.251 | 7.4668
07/01 18:00:00 | 23.595 | 19.4601 | 9304.6904 | 2.3998 | 0.4265 | 1.9733 | 12.8111 | 13.737 | 14.4279 | 8.2334 | 9.213
07/01 19:00:00 | 23.605 | 19.1719 | 5799.3979 | 2.3998 | 0.25897 | 2.1408 | 13.4913 | 14.0685 | 13.8232 | 8.2384 | 8.8694
07/01 20:00:00 | 21.9175 | 18.5568 | 12449.6996 | 2.3998 | 0.78182 | 1.6179 | 11.7838 | 13.0223 | 12.329 | 9.0379 | 10.3301
07/01 21:00:00 | 20.305 | 17.9815 | 6027.7457 | 0.59994 | 0.5901 | 0.0098355 | 10.0169 | 10.6163 | 12.5185 | 9.9024 | 10.5151
07/01 22:00:00 | 20.295 | 17.9869 | 4566.7485 | 0.59994 | 0.31117 | 0.28877 | 11.4115 | 11.8658 | 11.9909 | 9.8533 | 10.321
07/01 23:00:00 | 20 | 17.9748 | 5511.7347 | 0.39996 | 0.39996 | 0 | 10.3112 | 10.8593 | 11.9909 | 10.0188 | 10.5757
07/01 24:00:00 | 20 | 17.9729 | 5157.8002 | 0.35996 | 0.35996 | 0 | 10.0735 | 10.5864 | 11.9909 | 10.0198 | 10.5407